Приложение

к приказу Министерства образования и науки Курской области

от 07.11.2024 № 1-1424

Порядок организации систем видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) в Курской области

в 2024 – 2025 учебном году

Порядок организации систем видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2024 – 2025 учебном году                    (далее – Порядок) определяет схему организации видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения), процедуру взаимодействия лиц, участвующих в процессе организации видеонаблюдения.

1. Общие положения

1.1. Организация видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) производится в целях повышения объективности проведения итогового сочинения (изложения), уровня доверия граждан к процедурам проведения итогового сочинения (изложения). В 2024-2025 учебном году видеонаблюдение при проведении итогового сочинения (изложения) используется только в помещениях общеобразовательных организаций, задействованных для проведения итогового сочинения (изложения), (далее – аудиториях для проведения итогового сочинения (изложения), учебные кабинеты).

1.2. Средства видеонаблюдения (видеозаписи) применяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Курской области от 24.10.2024            № 1-1381 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2024 - 2025 учебном году».

1.3. Средства видеонаблюдения представляют собой технические устройства, предназначенные для непосредственного видеонаблюдения и записи в режиме off-line, в аудиториях проведения итогового сочинения (изложения).

1.4. Объектами видеонаблюдения являются помещения для проведения итогового сочинения (изложения).

1.5. Оснащение аудиторий средствами видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) производится общеобразовательными организациями по согласованию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

1.6. Для организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования назначаются ответственные лица:

- координатор от муниципалитета - назначается распорядительным актом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, отвечает за координацию действий на уровне муниципалитета по установке и эксплуатации систем видеонаблюдения;

- координатор от общеобразовательной организации на базе которой располагается место проведения итогового сочинения (изложения) - назначается распорядительным актом руководителя общеобразовательной организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), отвечает за обеспечение условий для монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения в аудиториях проведения итогового сочинения (изложения), ее использование в период проведения итогового сочинения (изложения), предоставляет информацию о работе системы видеонаблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения) руководителю места проведения итогого сочинения (изложения) — руководитель ООи(или) муниципальному координатору.

1.7. В состав средств видеонаблюдения входят:

- не менее двух ноутбуков, оснащенных web-камерой и встроенным микрофоном и(или) стационарный персональный компьютер (далее –стационарный ПК), оснащенный двумя web-камерами и микрофоном;

- программное обеспечение ECap-1.0.0.9, установленное на ноутбуках (стационарных ПК);

- кабель питания;

- источник бесперебойного питания для стационарных ПК, обеспечивающий его бесперебойную работу (при необходимости);

- монитор, клавиатура, мышь (при необходимости);

- USB-удлинитель (при необходимости);

- крепления для камер (при необходимости).

В местах проведения итогового сочинения (изложения) должно находиться резервное оборудование из расчета 1 ноутбук (стационарный ПК) на 4-5 аудиторий.

1.8. Средства видеонаблюдения размещаются в местах проведения итогового сочинения (изложения) исходя из следующих требований:

- в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 ноутбуков и(или) 1 стационарный ПК с двумя камерами видеонаблюдения;

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах таким образом, чтобы свет из оконных проемов не создавал фоновой подсветки для камер;

- высота установки камер видеонаблюдения - не менее 2 метров от пола;

- угол поворота камер должен быть выбран таким образом, чтобы в аудитории не оставалось «слепых» зон, были видны рабочие места всех участников итогового сочинения (изложения), при наличии технической возможности видны стол для членов комиссии и учебная доска;

- обзор камер не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.).

1.9. Видеозапись итогового сочинения (изложения) используется в следующих случаях:

- обращения граждан в государственную экзаменационную комиссию Курской области, органы власти различного уровня по факту нарушения процедуры проведения итогового сочинения (изложения), прав участников итогового сочинения (изложения);

- заявления участника итогового сочинения (изложения), о нарушении установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения);

- записи в протоколах общественного наблюдения, инспекции, о нарушении порядка проведения итогового сочинения (изложения);

- обращения участников итогового сочинения (изложения) на горячую линию с жалобами;

- выявления фактов приостановки видеозаписи и (или) неисправности оборудования;

- выявления специалистами Министерства образования и науки Курской области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, фактов нарушения порядка проведения итогового сочинения (изложения);

- иных случаях.

2. Построение систем видеонаблюдения

2.1. Установка средств видеонаблюдения производится в помещениях общеобразовательных организаций, утвержденных приказом Министерства образования и науки Курской области в качестве мест проведения итогового сочинения (изложения).

2.2. Описание оборудования, используемого для видеонаблюдения.

Для организации видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) используется комплекс оборудования, приведенный в п. 1.7.настоящего Порядка.

2.3. Обязательным условием для любого используемого оборудования является возможность записи изображения на несъемный носитель информации (жесткий диск, карту памяти).

2.4. Оснащение системами видеонаблюдения мест проведения итогового сочинения (изложения) проводится общеобразовательной организацией, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение).

2.5. В режиме off-line запись изображения и звука во время работы оборудования производится только на жесткий диск ноутбука и(или) стационарного ПК. Передача на хранение видеозаписей из мест проведения итогового сочинения (изложения) в региональный центр обработки информации Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области (далее – РЦОИ) осуществляется при помощи записи указанной информации на внешние носители (CD-R, DVD-R диски) с соблюдением режима информационной безопасности.

2.6. Установка средств видеонаблюдения производится техническим специалистом общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение).

Технические специалисты обеспечивают:

- самостоятельную установку средств видеонаблюдения в аудиториях для проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за неделю до начала проведения итогового сочинения (изложения);

- эксплуатацию средств видеонаблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения);

- согласование с руководителем общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение), схем размещения средств видеонаблюдения (пример схемы приведен в Приложении №3 к Порядку).

Монтаж средств видеонаблюдения завершается обязательной технической проверкой работоспособности оборудования.

По окончании монтажа и проверки работоспособности средств видеонаблюдения запрещается:

- перемещать средства видеонаблюдения;

- изменять фокусное расстояние камер видеонаблюдения;

- производить действия, нарушающие функционирование средств видеонаблюдения.

Информация обо всех случаях работы со средствами видеонаблюдения (включение, выключение, неполадки, запись видеоматериалов и др.) заносится техническим специалистом в Журнал доступа к оборудованию для обеспечения видеонаблюдения (далее - Журнал) (Приложение №1 к Порядку).

Журнал заполняется техническим специалистом при каждом действии со средствами видеонаблюдения.

Журнал находится на хранении у руководителя общеобразовательной организации, на базе которой проводилось итоговое сочинение (изложение).

2.7. Проверка готовности средств видеонаблюдения в месте проведения итогового сочинения (изложения).

За один день до начала проведения итогового сочинения (изложения) технический специалист совместно с руководителем ОО и(или) координатором от общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение),  проводит тестирование средств видеонаблюдения, в ходе которого технический специалист проверяет текущее состояние средств видеонаблюдения во всех аудиториях (учебных кабинетах), задействованных для проведения итогового сочинения (изложения).

На ноутбуке и(или) стационарном ПК должна быть реализована индикация процесса записи изображения. Индикация может осуществляться горящим индикатором, светодиодом, надписью на экране дисплея, иным другим способом.

В случае если в общеобразовательной организации не установлены (или неисправны) средства видеонаблюдения, руководитель ОО и(или) координатор от общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение), незамедлительно сообщает об этом муниципальному координатору.

2.8. Проведение итогового сочинения (изложения).

Руководитель ООв день проведения итогового сочинения (изложения) до получения тем итогового сочинения и(или) текстов для итогового изложения, но не позднее чем за 1 час до начала проведения итогового сочинения (изложения) дает указание техническому специалисту проверить работоспособность оборудования для видеонаблюдения в аудиториях проведения итогового сочинения (изложения) и включить режим «Идет запись». Технический специалист обязан убедиться, что режим записи включен (на экране ноутбука или монитора стационарного ПК отображается сигнал с видеокамер, горит индикация «Идет запись», производится отображение факта записи при помощи таймера). С этого момента до окончания проведения итогового сочинения (изложения) запрещается совершать какие-либо действия с оборудованием для видеонаблюдения (за исключением случаев возникновения нештатных ситуаций).

До начала проведения итогового сочинения (изложения) (во время инструктажа участников итогового сочинения (изложения)) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудиториях сообщают присутствующим, что ведется видеонаблюдение и видеозапись. Аудитории для проведения итогового сочинения (изложения) должны быть оснащены табличками, говорящими о ведении видеонаблюдения.

Аудитории для проведения итогового сочинения (изложения) должны быть оснащены табличками, содержащими сведения о наименовании и коде общеобразовательной организации и номере аудитории. Таблички должны располагаться в зоне видимости камер, обеспечивающих видеонаблюдение.

Непосредственный контроль процесса ведения видеозаписи во время проведения итогового сочинения (изложения) осуществляется членами комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории контролируют факт ведения записи (на экране монитора ноутбука и(или) стационарного ПК отображается сигнал с видеокамер, горит индикация «Идет запись», таймером отображается факт записи). В случае возникновения нештатных ситуаций (на экране монитора ноутбука и(или) стационарного ПК не отображается сигнал, отсутствует индикация «Идет запись», не меняются цифры на таймере и др.), члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории незамедлительно информируют руководителя ОО и(или) координатора от общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение), о возникших проблемах для их устранения и принятия соответствующих решений.

По завершении проведения итогового сочинения (изложения) в аудитории член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в центре видимости камер видеонаблюдения объявляет окончание проведения итогового сочинения (изложения).

После проведения сбора материалов итогового сочинения (изложения) и подписания «Ведомости проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» форма ИС-05 член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) демонстрирует в сторону камер видеонаблюдения каждую страницу ведомости.

Одновременно член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории громко объявляет все данные ведомости, в том числе наименование: сочинение (изложение), количество участников итогового сочинения (изложения) в данной аудитории, в том числе удаленных с итогового сочинения (изложения), не закончивших написание итогового сочинения (изложения) и количество бланков (использованных), время завершения итогового сочинения (изложения).

В случае досрочного завершения итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории заполняют ведомость и действуют по порядку, прописанному выше, указывая фактическое время завершения итогового сочинения (изложения).

По окончании проведения итогового сочинения (изложения) в аудитории руководитель ОО дает указание техническому специалисту выключить режим «Идет запись». Технический специалист выключает видеозапись в аудитории.

2.9. Консультационная поддержка по вопросам организации и функционирования систем видеонаблюдения специалистов мест проведения итогового сочинения (изложения) осуществляется по телефону специалистами Областного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской области» (далее - ОКУ ИАЦ КО), в т.ч. РЦОИ. Консультирование осуществляется во время:

- подготовительного этапа по установке и настройке системы видеонаблюдения в общеобразовательной организации;

- проведения итогового сочинения (изложения).

2.10. В случае сбоя энергопитания, внезапного отключения ноутбука и(или) стационарного ПК в аудитории для проведения итогового сочинения (изложения) ответственность за дальнейшие действия возлагается на руководителя ОО.

Незамедлительно после выявления факта отключения видеозаписи (на экране монитора ноутбука и(или) стационарного ПК не отображается сигнал, отсутствует индикация «Идет запись», не меняются цифры на таймере и др.) член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории, в которой произошло отключение видеозаписи, ставит в известность об этом руководителя ОО и(или) координатора от общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение), руководитель ОО вместе с техническим специалистом и(или) координатор общеобразовательной организации, на базе которой проводится итоговое сочинение (изложение), незамедлительно связываются по телефону с муниципальным координатором и специалистом ОКУ ИАЦ КО и(или) РЦОИ. От специалиста ОКУ ИАЦ КО и(или) РЦОИ технический специалист получает инструкции по восстановлению работы оборудования. Если в течение 15 минут не удается восстановить работоспособность оборудования для видеонаблюдения, руководитель ОО по согласованию с ответственным за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2024-2025 учебном году останавливает проведение итогового сочинения (изложения) в общеобразовательной организации или отдельных аудиториях, составляет Акт (Приложение№2 к Порядку). Повторный допуск обучающихся к сдаче итогового сочинения (изложения) осуществляется по решению педагогического совета общеобразовательной организации 5 февраля 2025 года или 9 апреля 2025 года.

Если работоспособность оборудования восстановлена, проведение итогового сочинения (изложения) продолжается.

По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения и(или) отсутствия видеозаписи проведения итогового сочинения (изложения) не более 15 минут руководитель ОО составляет Акт (Приложение №2 к Порядку),который в день проведения итогового сочинения (изложения) передается муниципальному координатору для дальнейшей передачи в РЦОИ.

2.11. Организация доставки и хранения видеозаписи.

После окончания проведения итогового сочинения (изложения) технический специалист осуществляет копирование всех файлов видеозаписи из каждой аудитории проведения итогового сочинения (изложения) на оптические носители (CD-R или DVD-R диски). Не позднее, чем через 7 календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения) руководители ОО передают видеозаписи муниципальному координатору для дальнейшей передачи их в РЦОИ на хранение.

В названии файла должны быть указаны: код и наименование общеобразовательной организации - места проведения итогового сочинения (изложения), номер аудитории, дата проведения итогового сочинения (изложения), сочинение/изложение (например: 001_ МБОУ СОШ №1 г. Курск _011 _04.12.2024 сочинение).

2.12. Хранение и доступ к видеозаписям проведения итогового сочинения (изложения) обеспечивается РЦОИ до 1 марта 2026 года. Затем видеозаписи уничтожаются лицами, назначенными Министерством образования и науки Курской области.

# Приложение №1

# к Порядку организации систем видеонаблюдения

Образец журнала доступа к оборудованию для обеспечения видеонаблюдения

при проведении итогового сочинения (изложения)

Наименование и адрес общеобразовательной организации, на базе которой располагается место проведения итогового сочинения (изложения)

___________________________________________________________________________________________________________________

Номер аудитории ____________________

| № | Дата | Время (часы, минуты) |  | Причина осуществления действий с оборудованием | Результат осуществления действий с оборудованием (выключено, включено) | Инициатор действия с оборудованием |  |  | Технический специалист – оператор оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало действия | Окончание действия |  |  | ФИО | Должность. | Подпись | ФИО | Должность | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 8.00 | 8.15 | Проверка работоспособности оборудования | Оборудование включено, работает в стационарном режиме |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 9.00 | 9.02 | Начало записи | Включен режим «Идет запись» |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | чч.мм | чч.мм | На экране отсутствует изображение | Прописываются действия по возврату к стационарному режиму работы оборудования |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 16.00 | 16.02 | Окончание записи | Включение режима «Идет запись» |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | чч.мм | чч.мм | Заявка по предоставлению записи | Заявка №__ дата. Произведена запись данных на CD-R или DVD-R носитель |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №2

# к Порядку организации систем видеонаблюдения

Акт

об отключении средств видеонаблюдения и(или) отсутствии видеозаписи

итогового сочинения (изложения)

«____» ____________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________ (общеобразовательная организация -  место проведения итогового сочинения (изложения))

Настоящий акт составлен о том, что в _______________________________________________

(код и наименование общеобразовательной организации - места проведения итогового сочинения (изложения))

в аудитории ____________________ в ___________ часов ________ минут во время проведения

(номер аудитории)

сочинения/изложения_______________________________________________________________

(указать причину отключения средств видеонаблюдения и(или) отсутствия видеозаписи)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сообщение (специалистам ОКУ ИАЦ КО (РЦОИ)) было передано в ___ часов ____ минут.

Для включения средств видеонаблюдения и(или) возобновления видеозаписи были предприняты следующие действия:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Видеозапись ___________________ в _______ часов минут _______ «____» ________ 20___ г.

(возобновлена/не возобновлена)

Сообщение о невозможности возобновления видеозаписи передано ответственному за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2024-2025 учебном году в ___ часов ____ минут.

| # Руководитель ОО (места проведения) |  | # Технический специалист |
| --- | --- | --- |
| # __________/_____________ Подпись/ Ф.И.О. |  | # ___________/____________ # Подпись Ф.И.О |

# Приложение №3

# к Порядку организации систем видеонаблюдения

Пример схемы размещения средств видеонаблюдения (2 камеры)

при проведении итогового сочинения (изложения)

1

5

3

4

5

2

2

2

Обозначения:

- входная дверь

- окно

- доска

- место участника

- видеокамера